## Banque d'indicateurs OT
Domaine NIST | Thème | Indicateurs | Valeur cible | Niveau de maturité | Difficulté de collecte de l’indicateur | Difficulté d’automatisation de la collecte | Public visé | Difficulté de remédiation | Commentaires ou Points d'attention
Identify | Gouvernance | Pourcentage des unités organisationnelles ayant identifié au moins un référent cybersécurité | 100% | Initial | Facile | Difficile | CODIR | Moyen | L'identification d'un référent est le point de départ de la gouvernance et de la mise en œuvre des mesures de cybersécurité sur le périmètre. Le référent devra être formés régulièrement, et devra avoir une certaine capacité à assigner aux sujets Cybersécurité.
Identify | Gouvernance | Une instance de pilotage opérationnelle est en place permettant de suivre l'avancement des actions de cybersécurité | En place | Initial | Facile | N/A | CODIR | Moyen
Identify | Gouvernance | Les évènements métier redoutés sont identifiés | Oui | Initial | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Facile
Identify | Gouvernance | Les fiches de mission cybersécurité sont définies et partagées (référent cybersécurité, responsable d'asset...) | Oui | Intermédiaire | Facile | N/A | CODIR | Moyen | Dans l'avenir, grâce au SIRH, il pourrait être possible d'identifier les postes en place dans les différents périmètres et ainsi automatiser l'indicateur, cela à condition qu'ils soient affectés à 100%.
Identify | Gouvernance | Une instance de pilotage décisionnelle (en lien avec la direction) est en place et permet de suivre l'atteinte des objectifs, la gestion des risques et l'adéquation des moyens | Oui | Intermédiaire | Facile | N/A | CODIR | Moyen
Identify | Gouvernance | La direction fournit les moyens (humains et/ou financiers) nécessaires afin de pouvoir réaliser les missions confiées | Oui | Avancé | Moyen | Difficile | CODIR | Difficile | Cet indicateur va dépendre de l'organisation de chaque entité et du fonctionnement de l'attribution budgétaire. La direction peut faire référence à une direction locale ou centrale. L'identification et l'alignement sur le budget affecté à la cybersécurité peut s'avérer complexe.
Identify | Gouvernance | Le risque cybersécurité est intégré à l'analyse de risque métier. Cette analyse est réalisée et mise à jour de façon régulière ou en cas de changement majeur | Oui | Avancé | Facile | N/A | CODIR | Difficile | L'accompagnement métier par des spécialistes cybersécurité peut être nécessaire pour identifier les sources cybersécurité des risques métier. L'automatisation via un outil n'est pas faisable, cependant, il est possible d'avoir un processus systématique via la structure organisationnelle existante (exemple: le risk manager métier intègre la source cybersécurité dans la mise à jour de l'analyse de risque métier). La mise en place de cet objectif nécessite une culture de la gestion du risque. Cette culture sera variable selon les secteurs.
Identify | Inventaires | Niveau de maturité de l'inventaire - 0: pas d'inventaire - 1: inventaire partiel réalisé de façon manuelle - 2: inventaire est vérifié par un référent site couvrant l'ensemble du parc - 3: inventaire automatisé | 2 | Initial | Facile | N/A | CODIR | Difficile | Cet indicateur peut également être réutilisé au niveau des autres niveaux de maturité pour refléter la valeur cible adaptée.
Identify | Inventaires | Pourcentage des unités organisationnelles disposant d'un inventaire des assets industriels, mis à jour dans les 12 derniers mois | > 80% | Initial | Difficile | Moyen | Opérations | Difficile | Il est difficile d'assurer la complétude de l'inventaire sans une action de découverte automatique, l'alternative au niveau initial est que le référent site certifie le contenu de son inventaire. La profondeur de l'inventaire dépend de la maturité et peut évoluer en terme de contenu au fil du temps. Cependant un minimum d'informations est requis (identifiant, localisation, type d'asset, owner, criticité...). La criticité nécessite la mise à disposition d'un guide pour les référents site.
Identify | Inventaires | Pourcentage des unités organisationnelles disposant d'une documentation (cartographie physique et logique avec matrice des flux) | Oui | Initial | Difficile | N/A | Opérations | Difficile | Cette action nécessite la connaissance des réseaux et des interfaces. Les cartographies peuvent contenir des données sensibles. Elles doivent être conservées dans un environnement sécurisé et dont les accès sont fournis uniquement sur la base du besoin d'en connaitre.
Identify | Inventaires | Architecture du site mise à jour de façon régulière ou en cas de changement majeur | Oui | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations, DSI | Difficile | Cet indicateur dépend de l'organisation et des compétences en place (centralisées vs décentralisées), de l'existence d'un référentiel à jour.
Identify | Inventaires | L'architecture du site est mise à jour de façon automatisée | Oui | Avancé | Difficile | Difficile | Opérations, DSI | Difficile | L'automatisation complète de l'architecture via des sondes n'est pas possible, il est nécessaire de compléter manuellement. Car la sonde récupère une partie de l'information uniquement (l'information IT), il manquera les informations de contexte. Cet objectif nécessite un investissement important. Il est nécessaire d'évaluer le cas d'usage.
Identify | Réseau | Part des interconnexions du système industriel avec l'extérieur prenant en compte les exigences de cybersécurité. | 100% | Intermédiaire | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Difficile | Les interconnexions extérieures peuvent intégrer les interconnexions avec des SI externes ou avec des SI non industriels, selon les définitions de chaque entité dans sa PSSI. La maîtrise des interconnexions est un élément critique pour assurer la sécurité des sites. Les fournisseurs de systèmes industriels sont encore peu matures en cybersécurité, et il n'est pas rare de rencontrer des fournisseurs utilisant des listes excels partagées avec tous les mots de passe de leurs clients. La maitrise de l'inventaire des accès peut être réalisée via la revue des contrats fournisseurs, la mise en place d'un outil de découverte, etc.
Protect | Accès | Part des comptes-génériques-à-privilège(s) justifiés. | 100% | Initial | Facile | N/A | Opérations | Difficile | La cible est à déterminer en fonction du contexte et l'usage de ces comptes. En effet, certains usages nécessiteront des comptes génériques, tant que l'usage de ces comptes est encadré et tracé, cela permet de les maîtriser. Changer les usages pour sortir des comptes génériques est complexe et nécessite une conduite du changement adaptée.
Protect | Accès | Pourcentage des assets (Automate, PC, Serveurs, Applications, AD…) ayant des revues des comptes régulières (comptes utilisateurs, comptes administrateurs, accès...) | > 80% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations, DSI | Difficile | Asset fait référence à tout ce qui est connecté au réseau. Sur les équipements OT, nous avons des comptes opérateurs et comptes locaux qui doivent être revus que l'asset soit dans l'AD ou pas. Exemple de stratégie de revue : revue tournante par nature d'équipement. Certaines sociétés ont des assets mobiles (équipements qui sont en mouvement ou utilisés uniquement à certaines périodes). Ce KPI est faisable pour des entreprises gérant des assets fixes, la difficulté sera uniquement la fréquence. La faisabilité de cette revue dépend aussi des compétences sur site. Car elle nécessite la capacité à aller voir la configuration et recertifier le compte. La fréquence de revue est à déterminer en fonction de la criticité de l'asset et de l'analyse de risque. Cet indicateur demande une certaine maturité car il nécessite de garder une trace de la revue des comptes au delà de la réalisation de l'action.
Protect | Accès | Nombre de comptes génériques utilisateur applicatif / Nombre de compte utilisateur applicatif | La cible est à déterminer en fonction des usages | Intermédiaire | Moyen | Moyen | Opérations, DSI | Difficile | La cible est à déterminer en fonction du contexte et l'usage de ces comptes. En effet, certains usages nécessiteront des comptes génériques, tant que l'usage de ces comptes est encadré et tracé, cela permet de les maitriser. L'objectif de cet indicateur sera surtout de mesurer la tendance et éviter une dérive des comptes, car l'usage de comptes génériques dans le monde industriel est parfois inévitable. En cas d'utilisation d'un compte unique sur un ensemble d'assets, cet indicateur peut donner un résultat erroné, il serait dans ce cas intéressant de le combiner à l'indicateur suivant. Si les comptes sont gérés dans l'AD, la collecte et l'automatisation peut être simplifiée.
Protect | Accès | Nombre d'assets utilisant un compte générique / Nombre d'assets industriels | La cible est à déterminer en fonction des usages | Intermédiaire | Moyen | Moyen | Opérations, DSI | Difficile | L'objectif de cet indicateur sera surtout de mesurer la tendance et éviter une dérive des comptes, car l'usage de comptes génériques dans le monde industriel est parfois inévitable. Si les comptes sont gérés dans l'AD, la collecte et l'automatisation peut être simplifiée.
Protect | Accès | Pourcentage assets ne permettant pas une traçabilité de l'authentification | < 10% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations, DSI | Difficile | Ces assets seront encore dans les usines les 10 prochaines années, donc ils sont à gérer via des mesures compensatoires par exemple via de la sécurité périmétrique ou un moyen différent de traçabilité
Protect | Accès | Pourcentage assets sans possibilité de changer le mot de passe par défaut | < 20% | Intermédiaire | Moyen | Moyen | Opérations, DSI | Moyen | Certains systèmes anciens ne permettent pas le changement de mot de passe par défaut. Cela peut parfois impacter la garantie sur ces systèmes. De nouveau, des mesures compensatoires sont à identifier. L'automatisation de cet indicateur peut être réalisée via la recherche des comptes par défaut sur les sites de constructeurs et des tests sur les machines.
Protect | Fournisseurs | Part des fournisseurs ayant, dans leur(s) contrat(s), les clauses de cybersécurité adaptées à la nature du produit ou service objet du contrat. | 100% | Initial | Moyen | N/A | CODIR, Opérations | Difficile | Clauses de sécurité minimales : Confidentialité, audit, reporting des incidents, responsabilités et indemnités. Clauses selon le service fourni : Standards techniques à appliquer, processus sécurité attendus (gestion des vulnérabilités / patch, maintenance sécurisée...). La stratégie d'intégration de sécurité dans la relation avec les fournisseurs est à définir au préalable dans une politique. Cette politique définira : les clauses par type de prestation, le RACI, les évaluations nécessaires des fournisseurs...
Protect | Fournisseurs | Pourcentage des fournisseurs ayant été évalués d'un point de vue posture cybersécurité | > 50% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | CODIR | Difficile | Cet objectif pourrait être mis en place par étape, par exemple en sélectionnant dans un premier temps les fournisseurs pouvant avoir un impact important sur l'entreprise en cas de cyberattaque - Exemple de critères de priorisation : Data (fournisseurs manipulant des données sensibles ou données personnelles), Dépendance (fournisseurs dont l'indisponibilité impacte la continuité business), Interfaces (interconnexions logiques et interventions physiques sur site). - Exemple de cibles prioritaires : fabricants de machines, automaticiens, accès aux installations, ayant des données de secret industriel ... Cet indicateur nécessite une organisation adaptée (achats, liste de fournisseurs en place...)
Protect | Sensibilisation | Pourcentage des fournisseurs de services sensibilisés à la cybersécurité | > 70% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations | Difficile | Il faut que le suivi de la réalisation de la sensibilisation soit effectué par le donneur d'ordre dans l'entreprise. L'intégration d'un fournisseur dans le périmètre dépend de la durée de l'intervention. Cet objectif pourrait être atteint également via la signature d'un engagement de cybersécurité dans le contrat ou lors de l'intervention sur site. Dans le futur, idéalement le fournisseur apporte sa certification cybersécurité lors de son intervention sur site. Cet indicateur nécessite une organisation et une tracabilité des fournisseurs.
Protect | Fournisseurs | Pourcentage des fournisseurs audités conformément à la fréquence établie | > 90% | Avancé | Difficile | Difficile | CODIR, Opérations | Difficile | Pour pouvoir auditer les fournisseurs, les exigences à vérifier doivent être présentes dans le contrat. Pour plus d'efficacité, il est recommandé d'aller sur le site fournisseur pour vérifier la mise en place des pratiques et pas uniquement sur base de preuves documentaires. La fréquence de ces audits doit être réalisable et selon le volume de fournisseurs à adresser (ex. tous les 2 à 3 ans) Les fournisseurs à prioriser pour ces audits sont ceux ayant des accès distants. Les points à vérifier notamment intègrent : machines utilisées pour les accès distants, l'utilisation des comptes et gestion des mots de passe…. L'automatisation peut s'appuyer sur des plateformes GRC (ex. TISAX)
Protect | Projets | Pourcentage des projets OT ayant intégré la méthodologie d'intégration de la Sécurité dans les projets | > 70% | Intermédiaire | Moyen | Moyen | RSSI, CODIR | Difficile | Nécessite une méthodologie en place et communiquée, une capacité à traiter, un référent sur site qui identifie les projets et peut intégrer les réflexes sécurité. Difficulté: recenser les projets. Généralement, les projets sont découverts s'ils impliquent une connexion au reste du SI. De plus il faut que le processus d'intégration de la sécurité dans les projets soit pris en compte au bon moment (et non pas en fin de projet). Pour identifier les écarts en terme d'identification des projets, des audits sur site peuvent être réalisés afin d'identifier les projets non identifier et corriger les processus. L'automatisation de la collecte se fait via des outils de gestion de projet, mais cela nécessite tout de même une intégration manuelle des informations de projet.
Protect | Réseau | Toute nouvelle interconnexion du système industriel avec l'extérieur fait l'objet d'une prise en compte des exigences de cybersécurité. | Oui (annuel) | Initial | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Facile | Les interconnexions extérieures peuvent intégrer les interconnexions avec des SI externes ou avec des SI non industriels, selon les définitions de chaque entité dans sa PSSI. La maîtrise des interconnexions est un élément critique pour assurer la sécurité des sites. Les fournisseurs de systèmes industriels sont encore peu matures en cybersécurité, et il n'est pas rare de rencontrer des fournisseurs utilisant des listes excels partagées avec tous les mots de passe de leurs clients. La matrise de l'inventaire des accès peut être réalisée via la revue des contrats fournisseurs, la mise en place d'un outil de découverte, etc.
Protect | Réseau | La segmentation entre réseau IT et OT est en place | Oui | Initial | Difficile | Difficile | CODIR, Opérations | Difficile | Cet indicateur doit être justifié avec la documentation de la segmentation et l'audit de la configuration (ex. une segmentation avec un firewall ayant une configuration autorisant tous les flux sans filtrage ne pourra pas être considéré comme de la segmentation). La vérification de la configuration des firewall peut être automatisable mais ce n'est pas simple car nécessite une bonne connaissance des flux nécessaires.
Protect | Réseau | Pourcentage des accès distants du site sécurisés (MFA, Bastion...) | 100% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations | Moyen | Les règles par type d'accès distant sont à lister dans la politique de sécurité industrielle. Différents types d'accès distants sont possible: accès d'administration, accès utilisateurs… Si le périmètre total couvre uniquement les outils d'usine, la cible 100% peut être atteignable. Mais atteindre 100% peut s'avérer difficile lorsqu'on intègre les réseaux auxiliaires au fonctionnement de l'usine (GTB/GTC, surveillance, dispositifs d'accès, gestion des systèmes de protection contre les incendies...), l'objectif sera dans ce cas revu à la baisse. La stratégie de leur sécurisation peut aussi être différente (ex. segmentation). La remédiation nécessite un changement des usages.
Protect | Réseau | Une revue des interconnexions externes et de leur niveau de sécurité est réalisée régulièrement | > 80% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations | Difficile | Sur la couche réseau: la surveillance peut être réalisée via des scans externes du plan d'adressage IP. Sur la couche applicative: la connaissance des interconnexions peut s'avérer difficile (identification de la liste des APIs, des accès…). Pour avancer dans la remédiation, il peut être pragmatique de commencer par maitriser les interconnexions réseaux avant d'aller couvrir les interconnexions applicatives. La remédiation nécessite d'identifier le contexte d'utilisation de l'interconnexion puis de mettre en place la solution alternative en collaboration avec les équipes opérations.
Protect | Réseau | La segmentation réseau est conforme aux objectifs de segmentation (ex. VLAN distincts selon l'exposition, selon l'usage, etc.) | Oui | Avancé | Difficile | Moyen | Opérations | Difficile | Les objectifs ciblés peuvent être différents d'une entité à l'autre. Car chaque société définira des étapes différentes pour aller vers une segmentation appliquant les principes du Purdue. La remédiation (ex. changement d'adressage IP) nécessite des arrêts machine ce qui rend la remédiation difficile.
Protect | Sensibilisation | Pourcentage des collaborateurs sensibilisés à la cybersécurité | > 80% | Initial | Moyen | Moyen | CODIR, Opérations | Moyen | Un premier niveau de sensibilisation peut être réalisé via des affiches ou via les réunions d'équipes. Il faut veiller à rendre les messages pertinents et applicables aux usages sur le site (ex. la sensibilisation sur le phishing via mail sera moins pertinente sur un site industriel que la sensibilisation sur l'usage de clés USB ou sur la protection des identifiants).
Protect | Sensibilisation | Pourcentage des intervenants (internes et externes) sur les systèmes du site formés à la cybersécurité | > 80% | Avancé | Moyen | Difficile | Opérations | Difficile | Ces formations peuvent être ciblées selon les activités des populations. Il est recommandé d'intégrer les externes quand ils sont amenés à réaliser des missions de longue durée. Cet indicateur nécessite une organisation sur le site pour enregistrer les interventions et tracer les formations. Il dépendra aussi de la maturité globale de l'entreprise concernant sa gestion notamment de la sécurité physique (et pas uniquement sa maturité cyber).
Protect | Vulnérabilités | Part des assets intégrés au processus de remédiation des vulnérabilités (via campagne de patching régulière, via virtual patching, via isolation, acceptation du risque...) | 100% | Initial | Difficile | Difficile | Opérations | Difficile | Cet indicateur va dépendre de la stratégie de gestion de vulnérabilités et patching en place. En effet, dans le monde OT parfois il n'est pas possible de patcher à un rythme similaire à celui de l'IT. Cet indicateur se base sur une bonne connaissance du parc. L'acceptation du risque doit être formelle et justifiée et associée à un asset spécifique.
Protect | Vulnérabilités | Part des assets exposés avec des vulnérabilités critiques ou high (CVSS >7) ou des vulnerabilitités activement exploitées, dans son contexte (exposition, criticité…) | 0 | Avancé | Difficile | Difficile | Opérations | Difficile | Le prérequis est d'avoir des équipes formées à la gestion des vulnérabilités et le sponsorship adéquat.
Protect | Vulnérabilités | Date de la dernière campagne de remédiation (patching, upgrade, durcissement) de l'environnement industriel (ou nombre de mois depuis la dernière campagne) | < 12 mois selon la stratégie de patching et l'exposition | Intermédiaire | Moyen | Moyen | Opérations | Difficile | Dans les environnements industriels, cela nécessite souvent un arrêt de la production et se fait dans le cadre de campagnes de maintenance et patching annuelle. Chaque prestataire a une stratégie spécifique: patching, upgrade, durcissement. Cet objectif sera à associer à l'activité de maintenance. La source sera la GMAO. L'utilisation de la GMAO par le mainteneur informatique permettra de centraliser l'information et d'automatiser la collecte de l'indicateur.
Protect | Vulnérabilités | Pourcentage de machines avec un anti-virus à jour (signatures à jour) ou EDR | > 70% | Intermédiaire | Facile | Facile | Opérations, DSI | Moyen | Ce KPI pourrait exclure les machines non connectées, isolées et scellées ayant une stratégie de sécurité différente. Le prérequis pour cet indicateur est d'avoir une base d'asset en place et une identification d'asset commune entre la base d'asset et l'outil de sécurité. La remédiation nécessite parfois une requalification de l'outil de protection et un échange avec le fournisseur pour s'assurer d'avoir l'autorisation d'utilisation de ces outils sur les machines au risque de perdre le support. La mise en oeuvre sera plus simple sur un nouveau parc (contrats négociés, exigences intégrées dès le début des projets...) que sur un parc existant.
Protect | Vulnérabilités | Pourcentage de systèmes obsolètes maitrisés (inventaire en place, plan de gestion d'obsolescence défini, exposition réduite) | > 80% | Intermédiaire | Moyen | Difficile | Opérations | Difficile | Il est acceptable d'avoir des systèmes obsolètes dans le système industriel du moment où ils sont maitrisés. Certains systèmes industriels même acquis récemment, peuvent être livrés avec des OS déjà obsolètes. Standardiser et moderniser le matériel n'est pas toujours faisable. Le owner du système doit assurer une veille sur l'état des équipements et des solutions. La gestion de l'obsolescence peut se faire par exemple: via un plan de modernisation (en profiter pour standardiser) ; via cloisonnement et gestion des backup, scellement...
Detect | Supervision sécurité | Pourcentage des assets dont les logs ont une référence temporelle universelle et identique entre l'ensemble des assets | > 80% | Intermédiaire | Difficile | Difficile | Opérations | Difficile | Une référence temporelle utilisant NTP ou world GPS. Cet objectif est important pour l'analyse fine des incidents, mais il sera complexe de démarrer par cet indicateur au niveau initial car il n'apportera pas de bénéfices immédiats visibles pour le métier.
Detect | Supervision sécurité | Pourcentage des assets avec des évènements de sécurité supervisés par un SOC (analyse continue et gestion des alertes) | 100% | Avancé | Facile | Facile | RSSI, DSI | Moyen
Detect | Supervision sécurité | Les évènements de sécurité pertinents sont remontés dans un système centralisé et sécurisé (ex. puit de log, SIEM) | > 80% | Intermédiaire | Facile | Facile | RSSI, DSI, Opérations | Moyen | Le volume des évènements ne permet pas de remonter tous les logs. Par exemple, il n'est pas forcément pertinent de remonter les logs de l'ensemble des switches, cependant il peut être suffisant de remonter ceux des switches centraux et des firewalls du site. Certains systèmes anciens ont des logs dans une langue locale qui ne peut pas être exploitée par un SOC exerçant dans une langue différente. L'indicateur se concentre en conséquence sur le choix du log et sa centralisation. La collecte de l'indicateur nécessite de vérifier que les logs adéquats sont configurés. Il est possible de vérifier cela en comparant le périmètre couvert par le SIEM et le périmètre connu. Les acteurs (et le public visé) va dépendre de qui a la main sur le déploiement des outils de sécurité et la configuration des logs.
Detect | Supervision sécurité | Pourcentage des assets critiques couverts par le moyen de protection le plus adéquat (ex: AV, EDR, Activation des logs, Scan de vulnérabilités, Scellement…) | > 80% | Initial | Moyen | Moyen | Opérations | Difficile | L'évaluation de la criticité dépend : de la classification de l'asset sur la base de l'échelle de classification interne, ou vis-à-vis d'une réglementation. L'objectif est de se concentrer sur un périmètre prioritaire. La criticité des systèmesdoit être déterminée par une analyse de risques. L'implémentation des outils de sécurité est pertinente sur les couches hautes du modèle Purdue. En dessous du niveau 3.5 (DMZ) l'installation des outils est à réaliser avec précaution. La fonctionnalité de sécurité va dépendre de l'actif industriel. Les fonctionnalités requises doivent être définies au préalable du calcul de cet indicateur. La valeur cible de cet indicateur pourra évoluer en fonction de la maturité pour une couverture plus complète. Ce type d'objectif est plus simple à mettre en place quand il s'intègre à un projet métier (ex. renouvellement d'architecture, déploiement de nouveaux systèmes...)
Respond | Continuité | Date du dernier exercice de PCA | < 24 mois | Avancé | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Moyen | Sur un site industriel, l'exercice se fera dans un premier temps en mode Table Top
Respond | Gestion des incidents | Un plan de continuité par processus métier (PCA) essentiel existe permettant de définir des palliatifs SI et métier afin de fonctionner sans système d'information ou de manière dégradée | Oui | Initial | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Moyen | Cet objectif est à travailler en collaboration entre le métier et les équipes IT pour couvrir le SI industriel et les interfaces avec le SI de gestion. Il s'agit de la première brique à mettre en place pour se préparer à la défaillance du SI. Lorsque le processus métier dépend d'un fournisseur, il est nécessaire de s'assurer également que le fournisseur dispose d'un plan adéquat et/ou d'une assurance. Le prérequis pour l'atteinte de cet objectif est d'identifier la liste des processus métier essentiels.
Respond | Gestion des incidents | Processus de gestion des incidents et crises cyber formalisé et partagé avec les parties prenantes (ex. fournisseurs, CODIR, opérations, DSI…) | Oui | Initial | Facile | N/A | CODIR, Opérations, DSI | Facile
Respond | Gestion des incidents | Pourcentage des parties prenantes essentielles à la gestion de crise formées au processus de gestion d'incidents et de crises | >90% | Intermédiaire | Facile | Moyen | CODIR, Opérations, DSI | Facile | Les parties prenantes essentielles intègrent notamment: responsables opérationnels, DSI, CODIR, l'équipe communication, le service juridique, les équipes RH… Les fournisseurs et partenaires essentiels doivent aussi être pris en compte (ex. via une sensibilisation, via la contractualisation...). L'automatisation peut être réalisée via la mise en place d'un E-learning. Cet E-learning doit intégrer une partie validation des savoirs. Faire progresser cet indicateur demande essentiellement des moyens humains pour sa mise en oeuvre (temps de préparer et réaliser les formations)
Respond | Gestion des incidents | Date du dernier exercice de gestion de crise | < 24 mois | Avancé | Facile | N/A | CODIR, Opérations, DSI | Moyen | Sur un site industriel, l'exercice se fera dans un premier temps en mode Table Top
Recover | Continuité | Pourcentage des assets industriels critiques avec sauvegarde hors ligne en place | > 80% | Initial | Moyen | Moyen | CODIR, Opérations | Moyen | La collecte de l'indicateur va dépendre de la qualité de l'inventaire et du niveau de centralisation du système de backup. La collecte automatique ne pourra pas toujours couvrir l'ensemble du périmètre. Lorsque le backup doit couvrir un asset industriel obsolète, la mise en place d'un backup peut s'évérer difficile.
Recover | Continuité | Un processus de reprise (PRA) des processus métier est défini | Oui | Initial | Facile | N/A | CODIR, Opérations | Moyen
Recover | Continuité | Pourcentage d'assets avec backup respectant le principe 3-2-1 (3 copies sur 2 supports différents et 1 copie offsite) | > 80% | Intermédiaire | Moyen | Difficile | CODIR, Opérations | Difficile | Il est éventuellement possible d'éviter les deux supports différents en ayant un support dont on garantit l'immutabilité. Dans l'environnement industriel, certains assetssont isolés seront complexes à atteindre pour la remédiation. Il convient dans ce cas de se concentrer sur les assets critiques.
Recover | Continuité | Pourcentage d'assets dont les backups sont testés | > 80% | Avancé | Moyen | N/A | CODIR, Opérations | Difficile
Recover | Continuité | Date du dernier test de PRA | < 24 mois | Avancé | Facile | N/A | CODIR, Opérations, DSI | Difficile | Sur un site industriel, l'exercice se fera dans un premier temps en mode Table Top. Le test d'un PRA complet peut impliquer un coût conséquent. Les jumeaux numériques peuvent offrir une opportunité pour l'atteinte de l'objectif.